## Лист1
Заполненный опросный лист отправить на zakaz@turboingener.ru Или прислать по факсу +7 901 757 05 01 http://turboingener.ru
1 | Объект :
2 | Давление воды на отм. 0.000.
3 | Расход воды
| 12.1 | Проектный на градирню |  |  | Проектный на секцию
| 12.2 | Фактический на градирню |  |  | Фактический на секцию
| 12.3 | Максимально возможный по производительности насосов
4 | Температурные параметры воды в летний период
| 13.1 | Т1 - проектная |  |  | Т1 - фактическая
| 13.2 | Т2 - проектная |  |  | Т2 - фактическая
| 13.3 | Температура воздуха по сухому термометру
| 13.4 | Температура воздуха по мокрому термометру
5 | Характеристика циркуляционной системы
Единая, без разрыва, с одной группой насосов
С двумя группами насосов на горячей и холодной воде
Другое
6 | Насосы
| 20.1 | Количество
| 20.2 | Тип и марки насосов
| 20.3 | Производительность
| 20.4 | Напор
| 20.5 | Характеристика электродвигателей насосов
| 20.6 | Напряжение
| 20.7 | Мощность
| 20.8 | Число оборотов
| 20.9 | Потребляемый ток по фактической производительности
7 | Характеристика потребителей
Технологическая схема с указанием холодоиспользующего оборудования и их параметров
Расход воды теплообменника, аппарата, оборудования
Температура воды на входе теплообменника, аппарата, оборудования
Температура воды на выходе теплообменника, аппарата, оборудования
| Q - проектное |  |  | Q - фактическое
ОТ ЗАКАЗЧИКА
Исполнитель
|  |  | (должность) | Ф.И.О. |  | (подпись)
Ответственный представитель
|  |  | (должность) | Ф.И.О. |  | (подпись)