## Опросный лист на СТП
Опросный лист для расчета теплового пункта
Заполненный опросный лист направляйте: e-mail: zakaz@turboingener.ru Справки по телефонам: +7 901 757 05 01
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон |  |  | Факс | [5 empty] | E-mail
Расчетная тепловая нагрузка СТП
Тепловая нагрузка системы отопления | [11 empty] | Гкал/ч
Тепловая нагрузка системы ГВС | [11 empty] | Гкал/ч
Тепловая нагрузка системы вентиляции | [11 empty] | Гкал/ч
Обшая тепловая нагрузка БТП | [11 empty] | Гкал/ч
Греющий теплоноситель
Тепловая сеть | [5 empty] | 2х трубная |  |  |  | 4х трубная
Тип среды |  |  |  | вода | [5 empty] | пар
[5 empty] | Зима |  | В точке излома температ. графика
Температура сетевой воды на входе в СТП (Т1) | [10 empty] | °С
Температура обратной сетевой воды на выходе из СТП (Т2) | [10 empty] | °С
Давление в подающем трубопроводе (Р1) | [10 empty] | кгс/см2
Давление в обратном трубопроводе (Р2) | [10 empty] | кгс/см2
Гарантированный располагаемый напор (минимум) | [10 empty] | м.в.с.
Размеры места под размещение СТП (высота х длина х ширина)
Размеры минимальных проемов, проходов (высота х длина х ширина)
Система отопления (СО) |  | зависимое подключение
|  | элеватор | [5 empty] | насос смешения
независимое подключение (через теплообменник)
Тип аппарата теплообменного пластинчатого (АТ) |  | паяный | [5 empty] | разборный
Резервирование теплообменников (два теплообменника по ) |  | 50% нагрузки | [5 empty] | 100% нагрузки
Тип нагреваемой среды |  | вода | [5 empty] | этиленгликоль ______%
Температура на входе в АТ (Т21) | [10 empty] | °С
Температура на выходе из АТ (Т11) | [10 empty] | °С
Гидравлическое сопротивление системы отопления (ΔРсо)* | [10 empty] | кгс/см2
Расчетное давление в системе отопления (Ррасч.со)* | [10 empty] | кгс/см2
Объем воды в системе отопления (Vсо)* | [10 empty] | л
Высота верхней точки системы отопления с учетом техподполья (статич. напор) (Нст.со) | [10 empty] | м
Система вентиляции (СВ) |  | зависимое подключение
независимое подключение (через теплообменник)
Тип аппарата теплообменного пластинчатого (АТ) |  | паяный | [5 empty] | разборный
Резервирование теплообменных аппаратов (два аппарата по ) |  | 50% нагрузки | [5 empty] | 100% нагрузки
Тип нагреваемой среды |  | вода | [5 empty] | этиленгликоль ______%
Температура на входе в АТ (Т22) | [10 empty] | °С
Температура на выходе из АТ (Т12) | [10 empty] | °С
Гидравлическое сопротивление внутрисетевого (нагреваемого) контура системы вентиляции (ΔРсв)* | [10 empty] | кгс/см2
Расчетное давление в системе вентиляции (Ррасч.св)* | [10 empty] | кгс/см2
Объем воды в системе вентиляции (Vсв)* | [10 empty] | л
Высота верхней точки внутрисетевого контура СВ с учетом техподполья (статич. напор), (Нст.св) | [10 empty] | м
Система горячего водоснабжения (ГВС)
Схема подключения системы |  | одноступенчатая параллельная | [6 empty] | двухступенчатая смешанная
Вариант исполнения двухступенчатой смешанной схемы |  | моноблок | [6 empty] | 2 раздельных теплообменника
Тип аппарата теплообменного пластинчатого (АТ) |  | разборный | [6 empty] | паяный
Резервирование теплообменных аппаратов (два аппарата по ) |  | 50% нагрузки | [6 empty] | 100% нагрузки
Наличие циркуляционного трубопровода системы ГВС |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода | [10 empty] | %
Температура холодной воды на входе в АТ (В1) | [10 empty] | °С
Температура нагретой воды на ГВС на выходе из АТ (Т3) | [10 empty] | °С
Максимально часовой расход воды в системе ГВС (Gмакс.гвс) | [10 empty] | м3/ч
Гидравлическое сопротивление циркуляционного контура системы ГВС (Δрцирк.гвс)* | [10 empty] | кгс/см2
Расчетное давление в системе ГВС (Ррасч.гвс)* | [10 empty] | кгс/см2
Минимальное давление холодной воды на входе в СТП (Рхол.мин.) | [10 empty] | кгс/см2
Высота верхней точки системы ГВС (геометрическая высота подачи воды), (Нгеом) | [10 empty] | м
Узел подпитки |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Соленоидный клапан подпитки |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Мембранный расширительный бак |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Подпиточный насос |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Узел ввода |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Запорная арматура |  | фланцевая | [6 empty] | под приварку
Абонентский грязевик |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Регулятор перепада давления |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Место под установку узла учета тепловой энергии (согласно схеме заказчика) |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Насосное оборудование | Циркуляционный насос для СО | Циркуляционный насос для СВ |  |  |  |  | Циркуляционный насос для ГВС |  |  |  | Подпиточный насос
Одинарный без резерва
Одинарный (второй на склад)
Резерв 100%
Сдвоенный насос
Применение частотного регулирования
Автоматическое регулирование СТП
Автоматическое регулирование СО |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Автоматическое регулирование СВ |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Автоматическое регулирование системы ГВС |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Автоматическое регулирование узла подпитки |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Электропитание |  |  |  | 1х230В | [5 empty] | 3х380В
Система диспетчеризации |  | предусмотреть | [6 empty] | нет
Требования к БТП
Требования к СТП
Расчетное давление | [10 empty] | бар
Расчетная температура | [10 empty] | °С
Дополнительные требования:
* При отсутствии данных об объемах, давлениях и гидравлических сопротивлениях внутренних систем, они будут
выбраны следующим образом: объемы из расчета 15 л на 1 кВт нагрузки системы; расчетное давление - 10 кгс/см2;
гидравлические сопротивления приняты по 4 м.в.с.
**Для системы вентиляции высоту здания принимаем 10 м.в.с.
Дата:
Подпись Заказчика: